**防火安全管理制度**

 **批准：**

 **审核：**

 **编制：**

 **2019年9月15日**

 防 火 安 全 管 理 制 度

1. 防火安全管理工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，坚持“谁主管、谁负责”的原则，切实落实消防法律、法规、制度、规定的要求，落实安全防火安全责任制。
2. 企业法人是公司防火安全第一责任人。防火安全领导小组为领导机构，常务副组长对公司防火安全各项日常工作负责实施和落实。部门和车间主要负责人为本部门和车间的防火安全第一责任人，负责组织制定适合本部门和车间特点的防火安全制度和保障防火安全的操作规程并督促落实；组织制定防火计划，督促所属人员做好日常防火安全工作；组织消防灭火和安全疏散预案的制订、演练；组织对义务消防队伍的管理对员工、义务消防员进行防火知识、技能的宣传教育及培训；组织管理、维护防火设施、器材，保证其完好有效；组织实施防火检查和火险隐患整改；组织防火安全责任（保证）书各项内容的落实。
3. 重点防火部位，实行昼夜24小时有人值守制度。
4. 严格用火安全管理，禁止在室内外乱烧废纸、垃圾；禁止在具有火灾、爆炸等危险的场所使用明火，因特殊情况需进行电、气焊等明火作业时，应按规定审批，落实现场监护人和安全措施后方可动火作业。
5. 严格用电安全管理，各类电线、电器的安装、使用均应符合用电安全、防火安全规定；严禁擅自增加大功率用电设备。
6. 加强对气源特别是易燃、易爆、有毒危险物品的管理，严格遵守操作规程，保持室内通风良好。
7. 保持安全疏散通道、出口畅通。严禁在疏散通道、安全出口、防火门等处堆放障碍物。
8. 保障安全疏散标志、应急照明、排烟风机等设备、设施处于正常状态。
9. 遇有火灾险情，要迅速组织扑救、报警。
10. 对防火安全管理中成绩显著的单位和个人，按有关规定给予表彰奖励；对违反防火安全管理制度的单位和个人，视情节按有关规定给予处罚直至移交政法机关追究其法律责任。
11. 防火安全管理小组组织结构图

组长：杨春红

副组长：郭春峰 王继成

成员：（按姓名拼音为序）

陈新 崔志国 雷雨峰 李树志 梁树臣 梁义滨 王鹏 王志鹏 王振华 姚书伟 谢贵忠 张洪伟